最新の臨床ガイドラインと文献に基づく血液ガス分析アルゴリズムの包括的検証報告書：静脈血補正、酸素化指標、および酸塩基平衡判定フローの妥当性評価

血液ガス分析は、重症患者管理、救急医療、および呼吸器・循環器疾患の診断において中心的な役割を果たす診断ツールである 。近年、スマートフォン向けの血ガス分析アプリが普及し、複雑な計算や代償反応の評価を自動化することで、ベッドサイドでの迅速な意思決定を支援している。しかし、これらのアプリが採用しているアルゴリズムが、最新の医学的知見やガイドラインと完全に整合しているか、あるいは混合性酸塩基平衡異常を見逃すような過不足が含まれていないかを検証することは、臨床的安全性の観点から極めて重要である 。本報告書では、静脈血液ガス（VBG）の動脈血化（Arterialization）補正、酸素化指標の評価基準、および酸塩基平衡の多段階判定フローについて、最新の文献を基に網羅的な検証を行う。

第1章 静脈血液ガス（VBG）から動脈血液ガス（ABG）への変換アルゴリズムの検証

臨床現場において、動脈穿刺に伴う合併症（痛み、血腫、動脈損傷）を避けるため、静脈血液ガスを代用するケースが増加している 。多くの血ガスアプリは、VBGの測定値をABG相当に補正するアルゴリズムを搭載しているが、その生理学的妥当性と限界を明確にする必要がある。

1.1 パラメータ別の相関性と補正係数の妥当性

動脈血と静脈血の間の各パラメータの解離については、多くの臨床研究およびメタ解析によってその統計的性質が明らかにされている 。特に $pH$ と $HCO_{3}^{-}$ に関しては、動脈血と静脈血の間で極めて高い相関関係が認められており、補正係数を用いることでABGの代替として十分に機能することが示されている 。

| パラメータ | 統計的相関 (r) | 平均的な差 (静脈血 - 動脈血) | 補正の推奨アルゴリズム | 参照文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $pH$ | 0.981 | -0.03 ～ -0.04 | $VBG\ pH + 0.03$ |  |
| $pCO_{2}$ | 0.972 | +6.0 ～ +7.5 mmHg | $VBG\ pCO_{2} - 7.5$ |  |
| $HCO_{3}^{-}$ | 0.979 | +1.0 ～ +2.0 mmol/L | $VBG\ HCO_{3}^{-} - 1.0$ |  |
| $pO_{2}$ | 低相関 | -36.9 mmHg | 代用不可（補正は推奨されない） |  |

検証の結果、多くのアプリが採用している「$pH$に0.03を加算する」「$pCO_{2}$から7.5 mmHgを減算する」という補正アルゴリズムは、血行動態が安定している患者においては概ね妥当であると言える 。特に $pH$ は $r=0.981$ という極めて高い相関を示しており、酸血症のスクリーニングにおいてVBGは極めて有用である 。

1.2 循環不全下におけるアルゴリズムの「誤り」と限界

現行の多くのアプリアルゴリズムにおける「重大な欠落」は、ショック状態や重度の心不全、組織灌流不全が存在する場合の考慮である。循環不全の状態では、組織での $CO_{2}$ の蓄積と $O_{2}$ の消費が著しく増大するため、動脈血と静脈血の解離が大幅に拡大する 。

具体的には、心停止や重度のショック状態では、動脈血 $pCO_{2}$ が正常であるにもかかわらず、静脈血 $pCO_{2}$ が著しく上昇し、静脈血 $pH$ が高度な酸性を示す「動静脈解離現象」が発生する。このような症例において固定の補正係数（例えば $-7.5\ mmHg$）を適用することは、動脈血 $pCO_{2}$ を過大評価、あるいは換気状態を誤判定させるリスクを孕んでいる 。したがって、優れたアルゴリズムには「循環動態の安定性」を確認する条件分岐が含まれていなければならない。

1.3 乳酸値および電解質の互換性

静脈血における乳酸値の評価についても検証が必要である。メタ解析によれば、静脈血の乳酸値が基準値内であれば、動脈血の乳酸値も同様に基準値内であることが保証される可能性が高い 。しかし、乳酸値が高い場合には、動脈血と静脈血の間に臨床的に無視できない乖離が生じる可能性があり、重症度評価や乳酸クリアランスの測定には動脈血を用いるのが依然として標準である 。

第2章 酸素化（Oxygenation）評価指標の判定フロー

酸素化の評価は、呼吸不全の診断と重症度判定において不可欠なステップである 。血ガスアプリのアルゴリズムは、単一の $PaO_{2}$ の実測値だけでなく、吸入酸素濃度（$FiO_{2}$）や年齢を統合した評価を行う必要がある。

2.1 年齢補正と低酸素血症の分類

単に $PaO_{2} < 80\ mmHg$ を低酸素血症と定義するだけのアルゴリズムは不十分である 。肺機能は加齢とともに低下するため、期待される正常な $PaO_{2}$ を以下の式で算出するプロセスが必須である。

$$Expected\ PaO_{2}\ (room\ air) = 100 - (0.3 \times Age)$$

また、実測された $PaO_{2}$ に基づき、低酸素血症の重症度を以下の表のように分類するフローが一般的である 。

| 分類 | PaO2 基準 | 臨床的対応 |
| --- | --- | --- |
| 軽度低酸素血症 | 60 - 79 mmHg | 原因精査、必要に応じて酸素投与 |
| 中等度低酸素血症 | 40 - 59 mmHg | 積極的な酸素療法、原疾患の治療 |
| 重度低酸素血症 | < 40 mmHg | 緊急の気道・換気管理の検討 |

検証：多くの簡易アルゴリズムでは、この年齢補正が欠落しており、80歳や90歳の高齢者に対して一律に「異常」との判定を下す誤りが見受けられる。これは過剰診断の原因となるため、アルゴリズムの修正が必要である 。

2.2 肺胞気・動脈血酸素分圧較差（A-aDO2）と鑑別アルゴリズム

低酸素血症のメカニズムを鑑別するためには、$A-aDO_{2}$ の算出が不可欠なステップとなる 。

$$A-aDO_{2} = - PaO_{2}$$

ここで、$P_{B}$（大気圧）を760 mmHg、$P_{H2O}$（飽和水蒸気圧）を47 mmHg、$R$（呼吸商）を0.8とする 。$A-aDO_{2}$ の正常範囲（$Age/4 + 4$ 程度）を確認し、これが正常範囲内であれば、低酸素血症の原因を「肺胞低換気」や「吸入酸素分圧の低下」に絞り込むことができる。一方、$A-aDO_{2}$ の増大は、拡散障害、換気血流不均等、右左シャントを示唆する 。

検証：アルゴリズムが酸素化の評価において $A-aDO_{2}$ を算出していない場合、それはガス交換能の「異常の質」を評価できていないことを意味し、判定フローとしては「不足」していると断定できる 。

第3章 酸塩基平衡の多段階判定アルゴリズムの網羅的検証

酸塩基平衡の判定は、血ガス分析において最も複雑かつ臨床的価値が高いプロセスである。最新の文献に基づけば、以下の多段階アプローチ（Physiologic Approach）を忠実に再現したアルゴリズムが求められる 。

3.1 ステップ1：検体の妥当性の検証（Consistency Check）

血ガス分析装置から出力された $pH, pCO_{2}, HCO_{3}^{-}$ の数値が、Henderson-Hasselbalch 方程式と整合しているかを確認するステップである 。

$$[H^{+}] = 24 \times \frac{pCO_{2}}{HCO_{3}^{-}}$$

実測 $pH$ から $[H^{+}]$ を算出する際には、以下の「80の法則」や指数計算が用いられる 。

| pH 値 | 対応する [H+] (nmol/L) | 計算の補足 |
| --- | --- | --- |
| 7.40 | 40 | 基準値 |
| 7.10 | 79 | $pH$ が0.1低下ごとに約1.25倍 |
| 7.70 | 20 | $pH$ が0.1上昇ごとに約0.8倍 |

検証：もしアプリのアルゴリズムがこの妥当性確認をスキップしている場合、測定エラーや不適切な検体保存による誤った診断結果を臨床医に提示するリスクがある 。

3.2 ステップ2：主たる障害の同定と代償反応の評価

$pH$ の変化（酸血症かアルカリ血症か）を起点とし、次に $pCO_{2}$ と $HCO_{3}^{-}$ の変化の方向を確認する 。ここでの鍵は、生体の代償反応が「適切（期待通り）」か、「不足」あるいは「過剰」かを判断することにある 。

3.2.1 代謝性アシドーシスにおける Winter's Formula

代謝性アシドーシスにおいて、呼吸による適切な代償が行われているかを判定するために、Winter's 式は最も正確な指標としてガイドラインに推奨されている 。

$$Expected\ pCO_{2} = (1.5 \times HCO_{3}^{-}) + 8 \pm 2$$

検証：一部のアルゴリズムでは、より簡略化された「$Expected\ pCO_{2} = HCO_{3}^{-} + 15$」という式が用いられることがある。しかし、最新の文献によれば、Winter's 式の方が特に重症例において精度が高いことが示唆されており、簡略式の使用は「不十分」なアルゴリズムと言える 。

3.2.2 代謝性アルカローシスにおける代償限界

代謝性アルカローシスの代償反応（低換気による $pCO_{2}$ 上昇）を予測する式は以下の通りである 。

$$Expected\ pCO_{2} = (0.7 \times [HCO_{3}^{-} - 24]) + 40 \pm 5$$

検証：ここで重要な生理学的限界として、呼吸による $pCO_{2}$ の上昇は通常 $55 ～ 60\ mmHg$ を超えることはない 。酸素駆動による換気刺激が働くためである。この代償限界をアルゴリズムに組み込んでいない場合、期待される代償反応を過大に見積もり、誤って「呼吸性アシドーシスの合併」と判定する誤診を招く恐れがある 。

3.2.3 呼吸性アシドーシス・アルカローシス（急性 vs 慢性）

呼吸性障害の場合、代償反応としての腎臓の反応（$HCO_{3}^{-}$ の変化）には時間がかかる（数時間～数日） 。そのため、急性（Acute）か慢性（Chronic）かを区別する判定フローが不可欠である。

| 障害 | 状態 | 期待される HCO3− 変化 (対 pCO2 ±10 mmHg) | 参照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸性アシドーシス | 急性 | $1.0\ mmol/L$ 上昇 |  |
|  | 慢性 | $3.5 ～ 4.0\ mmol/L$ 上昇 |  |
| 呼吸性アルカローシス | 急性 | $2.0\ mmol/L$ 低下 |  |
|  | 慢性 | $4.0 ～ 5.0\ mmol/L$ 低下 |  |

検証：ベッドサイドでの自動アルゴリズムにおいて、急性か慢性かの入力情報がない場合、アプリは両方の期待値を算出して提示すべきである。片方のみを提示するアルゴリズムは、臨床的な文脈を無視した不完全なものとなる 。

3.3 ステップ3：アニオンギャップ（Anion Gap）の深化と補正

代謝性アシドーシスの有無にかかわらず、アニオンギャップ（AG）の計算は常に推奨される 。AGの上昇は、たとえ $pH$ が正常範囲内であっても、体内に異常な酸が存在することを示す。

$$AG = Na^{+} - (Cl^{-} + HCO_{3}^{-})$$

アルブミン補正（Albumin Correction）の絶対的必要性

多くの血ガスアプリにおける最大の「欠落」の一つは、低アルブミン血症に対するAGの補正である 。アルブミンは血漿中の主要な未測定陰イオンであるため、アルブミンが $1.0\ g/dL$ 低下するごとに、期待される AG は $2.5\ mEq/L$ 低下する。

$$Corrected\ AG = AG + 2.5 \times (4.0 - Albumin\ g/dL)$$

検証：この補正を行わない場合、重症患者（その多くが低アルブミン血症を呈する）において高アニオンギャップ代謝性アシドーシス（HAGMA）を見逃す危険がある。例えば、実測 AG が 12（正常値）であっても、アルブミンが $2.0\ g/dL$ であれば補正 AG は 17 となり、明らかな HAGMA が存在する 。この補正ステップがないアルゴリズムは「不完全」である。

3.4 ステップ4：Delta Ratio（デルタ比）と第3の障害の同定

HAGMA が存在する場合、判定フローはそこで終わってはならない。AG の増加量と $HCO_{3}^{-}$ の減少量の比率を確認する「Delta Ratio」の算出が必要である 。

$$Delta\ Ratio = \frac{AG - 12}{24 - HCO_{3}^{-}}$$

- 比率 < 0.4: 正常アニオンギャップ代謝性アシドーシス (NAGMA) の合併を示唆。

- 比率 0.4 - 1.0: HAGMA と NAGMA の混合。

- 比率 1.0 - 2.0: 純粋な HAGMA（乳酸アシドーシスは約1.6、DKAは約1.0が典型）。

- 比率 > 2.0: 代謝性アルカローシスの合併を示唆 。

検証：このデルタ比による評価を行わないアルゴリズムは、糖尿病性ケトアシドーシス（HAGMA）に嘔吐（代謝性アルカローシス）が合併した症例など、極めて重要な混合性病態を見落とすことになる。判定フローの「不足」として指摘されるべき点である 。

第4章 NAGMA の鑑別フロー：尿中指標の統合

代謝性アシドーシスが正常アニオンギャップ型（NAGMA）である場合、その原因が「腎外性（下痢など）」か「腎性（腎尿細管性アシドーシス：RTAなど）」かを鑑別するフローへと進む 。

4.1 尿中アニオンギャップ（UAG）から尿浸透圧ギャップ（UOG）へ

従来、鑑別には尿中アニオンギャップ（$UAG = [U-Na] + [U-K] - [U-Cl]$）が用いられてきた。しかし、最新の文献およびガイドライン（特に集中治療領域）では、尿浸透圧ギャップ（UOG）の使用が強く推奨されている 。

| 指標 | 算出式 | 限界とメリット |
| --- | --- | --- |
| UAG | $(Na + K) - Cl$ | 尿中にケトン体や薬剤等の未測定陰イオンがある場合に不正確 |
| UOG | $U-Osm(実測) - U-Osm(計算)$ | 尿中アンモニウム排泄をより正確に反映する |

$$Calculated\ U-Osm = 2 \times (U-Na + U-K) + \frac{U-Glucose}{18} + \frac{U-BUN}{2.8}$$

検証：最新のアルゴリズムでは、UOG が $150\ mOsm/kg$ 未満の場合をアンモニウム排泄不全（すなわち RTA）と判定し、それ以上の場合を腎外性原因と判定するフローを採用すべきである 。血液ガスデータのみに基づき NAGMA を一括りにするアルゴリズムは、臨床診断としては「不十分」である。

第5章 特殊病態と判定アルゴリズムの誤差要因の検証

アルゴリズムが想定していない、あるいは誤判定を招きやすい特殊な生理学的条件下での動作を検証する。

5.1 浸透圧ギャップ（Serum Osmolar Gap）の役割

HAGMA の原因が乳酸やケトン体、腎不全で説明できない場合、中毒性物質の摂取を疑う必要がある 。血清浸透圧ギャップの計算は、メタノールやエチレングリコール等の中毒をスクリーニングするために不可欠である。

$$Osm\ Gap = Measured\ Osm - (2 \times Na + \frac{Glu}{18} + \frac{BUN}{2.8})$$

検証：HAGMA の鑑別アルゴリズムに「浸透圧ギャップの算出」への誘導が含まれていない場合、致死的な毒物摂取を見逃す重大な「過失」に繋がりかねない 。

5.2 アルカリ投与量（Bicarbonate Deficit）の計算

重度の代謝性アシドーシスにおいて、重炭酸ナトリウムの投与が必要な場合、投与量を算出するアルゴリズムが補助的に含まれることが多い 。

$$HCO_{3}\ deficit = 0.5 \times Body\ Weight\ (kg) \times (Desired\ HCO_{3} - Actual\ HCO_{3})$$

検証：この式における係数 $0.5$（分布容積）は、重症アシドーシス下では $0.7$ 以上に増加することが知られている。また、過剰な重炭酸投与は逆説的脳内アシドーシスや低カリウム血症を誘発するリスクがある 。アルゴリズムには、投与量の算出とともに、これらの副作用に対する警告を含めるべきである。

第6章 全体的な鑑別フローにおける「過不足・誤り」の総括的検証

以上の各論に基づき、血ガス分析アルゴリズム（アプリ）の標準的な判定フローにおける過不足と誤りを整理する。

6.1 過剰（臨床的に不要、または混乱を招く要素）

- 非特異的な正常値の固定: 多くのアプリが一律に $pH\ 7.35 - 7.45$ を「正常」としているが、実際には「許容範囲」であり、個々の患者のベースライン（慢性呼吸不全患者など）を考慮しない機械的判定は過剰なアラートとなり得る 。

- 不確実な $pO_{2}$ 補正: VBG における $pO_{2}$ を ABG 相当に補正しようとする試み。生理学的解離が大きすぎて臨床的な信頼性がなく、判定フローに含めるべきではない 。

6.2 不足（見逃しを防ぐために必須の要素）

- アルブミン補正 AG の欠落: 重症患者管理においては致命的な欠陥である 。

- Delta Ratio の計算不足: 3つ以上の酸塩基平衡異常が重なっている場合、この比率なしでは正確な診断は不可能である 。

- 年齢補正 $PaO_{2}$ の欠落: 加齢に伴う生理的変化を「呼吸不全」と誤診させる 。

- 尿浸透圧ギャップへの言及不足: NAGMA の原因特定において UAG よりも UOG が推奨される現状を反映すべきである 。

6.3 誤り（生理学的・統計的に不正確な要素）

- 循環不全下での VBG 信頼性: 循環不全（ショック）のある患者で VBG を ABG 代替として使用することを許容するフロー。これは動脈血 $pH$ を著しく過小評価させるリスクがある 。

- 代償反応の過大評価: 代謝性アルカローシスの代償上限（$pCO_{2} \approx 60\ mmHg$）を無視した計算。

- 「HCO3 + 15」の過信: Winter's 式よりも精度が低い公式をメインに据えること 。

第7章 結論と推奨される標準アルゴリズムの構成

本検証を通じて明らかになった、最新の医学的知見と整合した血ガス分析の「黄金律（Golden Rule）」に基づく判定フローの構成案を以下に提示する。

- データの妥当性チェック: 実測 $pH$ と計算上の $[H^{+}]$ の整合性確認。

- 主障害の特定: $pH, pCO_{2}, HCO_{3}^{-}$ のベクトル分析。

- 補正 AG の算出: アルブミン値を用いた AG の再定義。

- 代償反応の精密評価: Winter's 式を用いた呼吸性代償の検証（限界値 $12\ mmHg$ 以下の不可能性を含む） 。

- 混合性異常の深掘り: Delta Ratio による隠れた NAGMA または代謝性アルカローシスの同定。

- 酸素化の多角評価: 年齢補正された期待 $PaO_{2}$ および $A-aDO_{2}$ の算出。

- 原因へのアプローチ: HAGMA なら中毒検索、NAGMA なら尿中指標（特により正確な UOG）を用いた鑑別。

血液ガス分析は、単なる数値の羅列ではなく、患者の臨床状態（バイタルサイン、既往歴、現在の治療内容）というコンテキストの中で解釈されて初めて真の価値を持つ 。血ガス分析アプリのアルゴリズムは、これらの多段階の生理学的論理を網羅的にカバーしつつ、限界がある状況（ショック時や極度の低蛋白時など）では明確に注意を促す設計であることが強く求められる。